## Ark1
Bilag 1. C-vitamin i fødevarer og kosttilskud mg/100 g
Prøve | Gammel metode | Ny metode | Gennemsnit | Differens | Relativ diff.
1 | 91 | 86 | 88.5 | 5 | 5.6497
2 | 55 | 59 | 57 | -4 | -7.0175
3 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0
4 | 12 | 15 | 13.5 | -3 | -22.2222
5 | 41 | 43 | 42 | -2 | -4.7619
6 | 54 | 60 | 57 | -6 | -10.5263
7 | 27 | 29 | 28 | -2 | -7.1429
8 | 35 | 41 | 38 | -6 | -15.7895
9 | 55 | 57 | 56 | -2 | -3.5714
10 | 55 | 56 | 55.5 | -1 | -1.8018
11 | 28 | 27 | 27.5 | 1 | 3.6364
12 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0
13 | 54 | 53 | 53.5 | 1 | 1.8692
14 | 25 | 19 | 22 | 6 | 27.2727
15 | 7.3 | 8 | 7.65 | -0.7 | -9.1503
16 | 63 | 55 | 59 | 8 | 13.5593
17 | 58 | 57 | 57.5 | 1 | 1.7391
18 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0
19 | 58 | 57 | 57.5 | 1 | 1.7391
20 | 56 | 62 | 59 | -6 | -10.1695
21 | 66 | 64 | 65 | 2 | 3.0769
22 | 93 | 96 | 94.5 | -3 | -3.1746
23 | 46 | 50 | 48 | -4 | -8.3333
Gennemsnitlig differens |  |  |  | -0.63913 | -1.9617
Standardafvigelse |  |  |  | 3.6624 | 9.9152
Er der signifikant forskel?
Der foretages t-test med parvis dobbelt stikprøve middelværdi:
Excel, Funktioner, Dataanalyse,
t-test: Parvis dobbelt stikprøve for middelværdi
| Variabel 1 | Variabel 2
Middelværdi | 46.8826 | 47.5217
Varians | 503.3988 | 495.6245
Observationer | 23 | 23
Pearson-korrelation | 0.9866
Hypotese for forskel i middelværdi | 0
fg | 22
t-stat | -0.83692
P(T<=t) en-halet | 0.20582
t-kritisk en-halet | 1.7171
P(T<=t) to-halet | 0.41164
t-kritisk to-halet | 2.0739
De to metoder giver således ikke signifikant forskellige resultater.
Alle punkter på nær et ligger inden for ± 2sd og det ses af plottet at differencen mellem metoderne
er uafhængig af koncentrationen af C-vitamin i fødevarerne.
For relativ difference:
4.22