## Ark1
Bilag 2. C-vitamin standardkurve
μg/ml | Areal | a-b | a-b-kvad
2.5 | 92023 | 131 | 17161
2.5 | 91892
5 | 187248 | 1122 | 1258884
5 | 186126
10 | 357074 | 1325 | 1755625
10 | 355749
25 | 915327 | -2564 | 6574096
25 | 917891
50 | 1807727 | -45462 | 2066793444
50 | 1853189
100 | 3604581 | -32935 | 1084714225
100 | 3637516
Sum |  |  | 3161113435
s22 = |  |  | 263426119.5833
Regressionsanalyse med Excel, Funktioner, dataanalyse, regression.
Der sættes kryds ved Etiketter, Konfidensinterval, Residualer, Residualplot og Linjetilpasningsplot.

## Ark2
RESUMEOUTPUT
Regressionsstatistik
Multipel R | 0.99994
R-kvadreret | 0.99987
Justeret R-kvadreret | 0.99986
Standardfejl | 15484.2277
Observationer | 12
ANAVA
| fg | SK | MK | F | Signifikans F
Regression | 1 | 1.8597e+13 | 1.8597e+13 | 77565.4852 | 8.7599e-21
Residual | 10 | 2397613089.1665 | 239761308.9166
I alt | 11 | 1.86e+13
| Koefficienter | Standardfejl | t-stat | P-værdi | Nedre 95% | Øvre 95%
Skæring | 4501.6704 | 6116.2644 | 0.73602 | 0.47863 | -9126.2183 | 18129.5592
μg/ml | 36239.7999 | 130.1222 | 278.5058 | 8.7599e-21 | 35949.8694 | 36529.7304
RESIDUALOUTPUT
Observation | Forudsagt Areal | Residualer | Res-kvad
1 | 95101.1701 | -3078.1701 | 9475131.4637
2 | 95101.1701 | -3209.1701 | 10298773.0426
3 | 185700.6699 | 1547.3301 | 2394230.5796
4 | 185700.6699 | 425.3301 | 180905.7328
5 | 366899.6693 | -9825.6693 | 96543776.5219
6 | 366899.6693 | -11150.6693 | 124337425.0764
7 | 910496.6675 | 4830.3325 | 23332112.057
8 | 910496.6675 | 7394.3325 | 54676153.1151
9 | 1816491.6646 | -8764.6646 | 76819344.8124
10 | 1816491.6646 | 36697.3354 | 1346694428.5505
11 | 3628481.6587 | -23900.6587 | 571241485.0006
12 | 3628481.6587 | 9034.3413 | 81619323.2137
Sum |  |  | 2397613089.1665
s12 = |  |  | 239761308.9166