## Ark1
Bilag 4. Præstationsprøvninger for C-vitamin
Matrice | Antal lab. | Fundet | Reference | Tolerance | Z-score
C-vitamin
mg/100 g
Døgnkost | 21 | 14.2 | 14.9 | 4.5 | -0.9396
Baby mad | 23 | 82.4 | 82.6 | 24.8 | -0.048426
Modermælkserstatning | 20 | 63.7 | 65 | 19.5 | -0.4
Modermælkserstatning | 21 | 81.8 | 83 | 24.9 | -0.28916
Mælkepulver | 24 | 42.7 | 44.9 | 13.5 | -0.97996
Der er regnet med en standardafvigelse på 5%