## Ark1
Bilag 6. Robusthedstest for C-vitaminmetode
Resultat for C-vitamin mg/100 g for de 4 kombinationer af behandlinger:
Faktor | Kombination af behandlinger
| 1 | 2 | 3 | 4
pH | 3.75 | 3.75 | 3.65 | 3.65
Kolonne temp. | 50 | 40 | 50 | 40
Buffer temp. | 35 | 30 | 30 | 35
Resultat | 54.6 | 52.3 | 55.9 | 51.4
D-pH | -0.2
D-Kol.temp. | 3.4
D-buffer temp. | -1.1
(se bilag 3)
En D-værdi større end 2.92 mg/100 g er således signifikant på 95% konfidens niveau